## List1
Přemapování změřené hodnoty mezi dvěma kalibračními body
|  | nepřesná hodnota | hodnota
|  | přímo z čidla | k zobrazení
body |  | X | Y
kalibrační nížší | N | 16.4 | 18.2
změřený | Z | 18 | 19.7673
kalibrační vyšší | V | 21.3 | 23
Obecná rovnice: | ZY = (A * ZX) + B
Parametry:
A= | (VY - NY) / (VX - NX)
B= | NY - ((NX * (VY-NY)) / (VX - NX))
Po dosazení a výpočtu:
A= | 0.97959
B= | 2.1347
N
V
Z