## SVĚTLO
Kalibrační tabulka světla
| Datum poslední kalibrace: |  | 2021-04-02
| Referenční SQM: |  | SQM-L:_2.17 / 6433
| ID kalibrovaného SQM: |  | 0x8DDA | [5 empty] | seřazeno pro graf
| položka | změřená | správná | ignoruj nuly | shoda |  |  |  | pořadi | seřazené X | odpovídající Y
|  | bez korekcí přímo z čidla | k zobrazení
| 1 | 19.005 | 19.41 | 19.005 | 1 | 01 | 19005 | 19410 | 1 | 0 | 0
| 2 | 21.813 | 21.7 | 21.813 | 1 | 02 | 21813 | 21700 | 2 | 13.874 | 10.75
| 3 | 13.874 | 10.75 | 13.874 | 1 | 03 | 13874 | 10750 | 3 | 19.005 | 19.41
| 4 | 21.204 | 21.38 | 21.204 | 1 | 04 | 21204 | 21380 | 4 | 21.204 | 21.38
| 5 |  |  | 105 | 1 | 05 | 00000 | 00000 | 5 | 21.813 | 21.7
| 6 |  |  | 106 | 1 | 06 | 00000 | 00000 | 6 | 24 | 24
| 7 |  |  | 107 | 1 | 07 | 00000 | 00000 | 7 | #VALUE! | #VALUE!
| 8 |  |  | 108 | 1 | 08 | 00000 | 00000 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
| 9 |  |  | 109 | 1 | 09 | 00000 | 00000 | 9 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 |  |  | 110 | 1 | 10 | 00000 | 00000 | 10 | #VALUE! | #VALUE!
| 11 |  |  | 111 | 1 | 11 | 00000 | 00000 | 11 | #VALUE! | #VALUE!
| 12 |  |  | 112 | 1 | 12 | 00000 | 00000 | 12 | #VALUE! | #VALUE!
| 13 |  |  | 113 | 1 | 13 | 00000 | 00000 | 13 | #VALUE! | #VALUE!
| 14 |  |  | 114 | 1 | 14 | 00000 | 00000 | 14 | #VALUE! | #VALUE!
| 15 |  |  | 115 | 1 | 15 | 00000 | 00000 | 15 | #VALUE! | #VALUE!
| 16 | 0 | 0 | 116 | 1 |  | 00000 | 00000 | 16 | #VALUE! | #VALUE!
| 17 | 24 | 24 | 24 | 1 |  | 24000 | 24000 | 17 | #VALUE! | #VALUE!
17
Kalibrační řetězce k odeslání do sériové linky
#KJ01;19005;19410;02;21813;21700;03;13874;10750*
#KJ04;21204;21380;05;00000;00000;06;00000;00000*
#KJ07;00000;00000;08;00000;00000;09;00000;00000*
#KJ10;00000;00000;11;00000;00000;12;00000;00000*
#KJ13;00000;00000;14;00000;00000;15;00000;00000*
Do sloupce "Změřená hodnota" se zapisuje číslo získané přímo z čidla (funkcí "Kalibrace" - hodnota světla bez korekcí).
Do sloupce "Správná hodnota" se zapisuje číslo získané z kalibračního (přesného) SQM.
Kvůli ochraně při přepočtech není možné vložit dvě stejné hodnoty do sloupce "Změřené hodnoty" (způsobovalo by to dělení nulou)

## TEPLOTA
Kalibrační tabulka teploty
| Datum poslední kalibrace: |  | 2021-04-02
| Referenční teploměr: |  | SQM-L:_2.17 / 6433
| ID kalibrovaného SQM: |  | 0x8DDA | [7 empty] | seřazeno pro graf
| položka | změřená | správná | Prazdna bunka = -50°C |  | ignoruj -50°C | shoda |  |  |  | pořadi | seřazené X | odpovídající Y
|  | bez korekcí přímo z čidla | k zobrazení
| 1 |  |  | -50 | -50 | 201 | 1 | 01 | 0000 | 0000 | 1 | -50 | -50
| 2 |  |  | -50 | -50 | 202 | 1 | 02 | 0000 | 0000 | 2 | 50 | 50
| 3 |  |  | -50 | -50 | 203 | 1 | 03 | 0000 | 0000 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| 4 |  |  | -50 | -50 | 204 | 1 | 04 | 0000 | 0000 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
| 5 |  |  | -50 | -50 | 205 | 1 | 05 | 0000 | 0000 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| 6 |  |  | -50 | -50 | 206 | 1 | 06 | 0000 | 0000 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
| 7 |  |  | -50 | -50 | 207 | 1 | 07 | 0000 | 0000 | 7 | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | -50 | -50 | -50 | -50 | 208 | 1 | 08 | 0000 | 0000 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 09 | 10000 | 10000 | 9 | #VALUE! | #VALUE!
9
Kalibrační řetězce k odeslání do sériové linky
#KT01;0000;0000;02;0000;0000;03;0000;0000;04;0000;0000*
#KT05;0000;0000;06;0000;0000;07;0000;0000*