## seznam napoved
index | sériová funkce | příkaz nápovědy | soubor /help/ | popis
1 | j | ?j | 0lj.txt | zmer plosny jas - bez ukladani
2 | v | ?v | 0lv.txt | zmer vlhkost - bez ukladani
3 | t | ?t | 0lt.txt | zmer teplotu - bez ukladani
4 | p | ?p | 0lp.txt | zmer tlak - bez ukladani
5 | n | ?n | 0ln.txt | zobrazit aktualni naklon
6 | s | ?s | 0ls.txt | smer natoceni (azimut)
7 | x | ?x | 0lx.txt | zmer osvetleni (lux) - bez ukladani
8 | z | ?z | 0lz.txt | prepnout casovou zonu
9 | a | ?a | 0la.txt | nastaveni automatickeho spousteni 0-255 minut
10 | r | ?r | 0lr.txt | vypis poslednich 100 zaznamu z EEPROM
11 | c | ?c | 0lc.txt | aktualni cas
12 | i | ?i | 0li.txt | informace o aktualnim nastaveni systemu
13 | b | ?b | 0lb.txt | nastaveni jednoho z 5 budiku
14 | o | ?o | 0lo.txt | nastaveni odpoctoveho alarmu [nnn = minuty]
15 | h | ?h | 0lh.txt | zobrazeni hlavicky pro formatovany vystup
16 | m | ?m | 0lm.txt | spusteni vsech mereni se zapisem do EEPROM
17 | k | ?k | 0lk.txt | kalibracni mereni jasu / teploty (vystup bez korekce)
18 | #T | ?#T | 1ut.txt | nastaveni casu
19 | #P | ?#P | 1up.txt | nastaveni poctu prumerovani jasu (1-20)
20 | #S | ?#S | 1us.txt | nastaveni urovne stability (0-255)
21 | #I | ?#I | 1ui.txt | detailni informace o kalibraci vnitrnich hodin
22 | #A | ?#A | 1ua.txt | nastaveni SLAVE adresy pro komunikaci (1-15)
23 | #C | ?#C | 1uc.txt | vypnuti CRC kontroly pro RS485
24 | #O | ?#O | 1uo.txt | nastaveni oddelovacu
25 | #F | ?#F | 1uf.txt | format EEPROM
26 | #U | ?#U | 1uu.txt | hranice jasu pro ukladani - v desetinach mag/arcsec2 (0-255)
27 | #D | ?#D | 1ud.txt | nastaveni hranice AfD (13.0 - 25.4) ostatni = vypnuto
28 | #K | ?#K | 1uk.txt | zapis bodu do kalibracni tabulky
29 | #N | ?#N | 1un.txt | Kalibrace a info o naklonomeru
30 | #M | ?#M | 1um.txt | kalibrace a nastaveni­ offsetu magnetometru (kompasu)
31 | #E | ?#E | 1ue.txt | pozorovaci stanoviste
32 | #X | ?#X | 1ux.txt | kalibrace luxmetru
33 | @W | ?@W | 2uw.txt | primy zapis do EEPROM
34 | @R | ?@R | 2ur.txt | prime cteni z EEPROM
35 | @E | ?@E | 2ue.txt | test postupneho prepinani cidel na expanzni desce
36 | @X | ?@X | 2ux.txt | nastaveni poctu vstupu na expanzni desce (1-7)
37 | @D | ?@D | 2ud.txt | defaultni parametry
38 | @m | ?@m | 2lm.txt | vypnout modbus (2um.txt = 2lm.txt)
39 | @@ | ?@@ | 2_@.txt | softwarovy RESET
40 | @G | ?@G | 2ug.txt | GPS a casova zona
41 | @S | ?@S | 2us.txt | rychlost seriove komunikace (0=9600; 1=19200; 2=38400; 3=115200)
42 | @P | ?@P | 2up.txt | zakazat / povolit pipani
43 | @L | ?@L | 2ul.txt | vypnout / zapnout RGB LED
44 | @> | ?@> | 2_[.txt | vypis souboru z SD karty do seriove linky
45 | @h | ?@h | 2lh;.txt | zakazat zapis do souboru RTC_set.csv (2lh.txt = 2uh.txt)
46 | @V | ?@V | 2uv.txt | verze SQM (displej / LED)
47 | @Z | ?@Z | 2uz.txt | Zapsat parametry na SD
48 | @O | ?@O | 2uo.txt | Obnovit parametry z SD
49 | @T | ?@T | 2ut.txt | Test HW
50 | %I | ?%I | 3ui.txt | R30S detailni informace
51 | %L | ?%L | 3ul.txt | R30S vypisove funkce do seriove linky
52 | %S | ?%S | 3us.txt | R30S ulozeni na SD kartu
54 | %P | ?%P | 3up.txt | R30S pozastavit mereni
55 | %R | ?%R | 3ur.txt | R30S pokracovat v mereni
56 | %C | ?%C | 3uc.txt | R30S nastaveni mericiho intervalu (10-255)
57 | %F | ?%F | 3uf.txt | R30S formatovani pridavne EEPROM
58 | %N | ?%N | 3un.txt | R30S nastaveni na nulovou pozici
59 | @M | ?@M | 2um.txt | zapnout modbus (2um.txt = 2lm.txt)
60 | @H | ?@H | 2uh.txt | povolit zapis do souboru RTC_set.csv (2lh.txt = 2uh.txt)
61 | *m | ?*m | 4lm.txt | spustit mereni bez vystupu do seriove linky
62 | *n | ?*n | 4ln.txt | zadost o index posledniho zaznamu
63 | *a | ?*a | 4la.txt | testovani SLAVE adresy
64 | *f | ?*f | 4lf.txt | vypis vsech kodu vsech seriovych funkci
65 | *r | ?*r | 4lr.txt | vypis zvoleneho zaznamu v uspornem datovem formatu
66 | ?? | ?? | mmm.txt | vypis vsech typu menu jednim prikazem
67 | @N | ?@N | 2un.txt | nastaveni elevace Slunce pro signalizaci uzivatelsky definovatelneho soumraku
68 | *s | ?*s | 4ls.txt | simulace slunecni soustavy
69 | %W | ?%W | 3uw.txt | primy zapis do pridavne EEPROM (R30S)
70 | %X | ?%X | 3ux.txt | prime cteni z pridavne EEPROM (R30S)